附件

| 设备名称 | 高频电刀 | 采购限价 | 4.7万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要技术参数 | 拥有可靠的安全性和杰出功能，主要针对妇科LEEP手术的特点设计，对于宫颈类疾病的锥切、环切、电凝止血都有良好的效果。操作简单，可靠性高。 1. 主载频率：≥460KHz 2.具有纯切、混切、电凝、功能。 3.纯切功能：最高200W，功率连续可调，步长10W 4.混切功能：最高150W，功率连续可调，步长10W 6.电凝功能：最高80W，功率连续可调，步长10W 7. 功率显示方式：LED数字显示 8. 具有自动稳压系统（外接电压不稳定时，保证终端输出稳定） 9.功率调节方式：防水按键方式调节 10.参数设置：能够保存常用切割功率、电凝功率 11.具有自动稳压系统（外接电压不稳定时，保证终端输出稳定） 12.具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗 13.具有手控或脚控功率输出功能 14.具有功率记忆功能 15.与吸烟器联动控制，操作简单。 |  |  |