附件

# 输尿管镜技术参数

- 视向角：0°

- 视场角：≥75°

- 头端部外径：6Fr

- 最大插入部外径：11.3Fr

- 工作长度：425mm

- 器械通道：Φ1.3mm

- 照度：≥2000lx（工作距离10mm）

- 视场中心角分辨力：0.547C/°

- 景深:3~20 mm

# 要求配置

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管镜 | 1支 |
| 2 | 胶帽 | 5只 |
| 3 | 异物钳 | 1把 |

# 输尿管镜技术参数

1、视向角：0°

2、视场角：≥75°

3、头部最细端外径：≤Fr8.5   中间：Fr11.7  尾部：Fr13.4

4、景深范围：3～20mm

5、工作长度：≥425

6、器械通道：≥F6

# 要求配置

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管肾镜 | 1支 |
| 2 | 异物钳 | 1把 |